## Slide 1
Testes de Bombeamento

## Slide 2
t0
t1
h0
h1
h2
h0
t0
t1
t2
t 3
h1
h2
Q ON
Q OFF
h3
Q(m3/d)

## Slide 3
t0
t1
Q(m3/d)
h0
h1
h2
Q(m3/d)

## Slide 4
t0
t1
Skin effect
h0
h1
h2
Q (m3/d)
h0, 3
t0
t1
t2
t 3
h1
h2
Q on
Q off
Piezômetro
Longe do poço
Bomb.

## Slide 5
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87.1 | 87.3 | 87.6 | 87.8 | 88 | 88.1 | 88.2 | 88.3 | 88.5
h0, 3
t0
t1
t2
t 3
h1
h2
Q on
Q off
Slug test
Slug
Poço

## Slide 6
Q
R
L
r
Chart: tempo (s)
| 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140
H-H0 | 1 | 0.58621 | 0.37931 | 0.24138 | 0.17241 | 0.096552 | 0.082759 | 0.062069 | 0.048276 | 0.034483 | 0.027586 | 0.02069 | 0.013793 | 0
Y gráfico | 0.86936 | 0.60653 | 0.40657 | 0.27253 | 0.18268 | 0.12246 | 0.082085 | 0.055023 | 0.036883 | 0.024724 | 0.016573 | 0.011109 | 0.0074466 | 0.003346
0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
T0 | 0.86936 | 0.60653 | 0.40657 | 0.27253 | 0.18268 | 0.12246 | 0.082085 | 0.055023 | 0.036883 | 0.024724 | 0.016573 | 0.011109 | 0.0074466 | 0.003346

## Slide 8
Modelagem Matemática
2D
FLUXO
3D

## Slide 9
Modelagem Matemática
2D
Excel
Excel
3D

## Slide 10
Modelagem Matemática

## Slide 11
01- Hvorslev

## Slide 12
Q
R
L
r
Chart: tempo (s)
| 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140
H-H0 | 1 | 0.58621 | 0.37931 | 0.24138 | 0.17241 | 0.096552 | 0.082759 | 0.062069 | 0.048276 | 0.034483 | 0.027586 | 0.02069 | 0.013793 | 0
Y gráfico | 0.86936 | 0.60653 | 0.40657 | 0.27253 | 0.18268 | 0.12246 | 0.082085 | 0.055023 | 0.036883 | 0.024724 | 0.016573 | 0.011109 | 0.0074466 | 0.003346
0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
T0 | 0.86936 | 0.60653 | 0.40657 | 0.27253 | 0.18268 | 0.12246 | 0.082085 | 0.055023 | 0.036883 | 0.024724 | 0.016573 | 0.011109 | 0.0074466 | 0.003346

## Slide 13
01- Hvorslev
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 | 74 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87.1 | 87.3 | 87.6 | 87.8 | 88 | 88.1 | 88.2 | 88.3 | 88.5

## Slide 15
R
L
r
TESTES DE BOMBEAMENTO
Q(m3/d)

## Slide 16
t0
t1
Skin effect
Q(m3/d)
h0
h1
h2
h0, 3
t0
t1
t2
t 3
h1
h2
Q on
Q off
t0
t1
t2
t3

## Slide 18
Thiem 1906 – Modelo Estacionário
b
Q(m3/d)
A
Q
r1
r2
b

## Slide 19
Chart: Cone
| 0.1 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500
 | 50 | 37.5 | 25 | 21.2371 | 19.036 | 17.4743 | 16.2629 | 15.2731 | 14.4363 | 13.7114 | 13.072 | 12.5 | 8.7371 | 6.536 | 4.9743 | 3.7629 | 2.7731 | 1.9363 | 1.2114 | 0.57197 | 0 | -2.2011
Distancia da Bomba
Rebaixamento (S)
r
Q(m3/d)
Obs2
Obs1

## Slide 20
A
Q
Thiem 1906
Steady confined aquifer:
b
Q(m3/d)
Chart: Cone of depression
| 0.1 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500
 | 50 | 37.5 | 25 | 21.2371 | 19.036 | 17.4743 | 16.2629 | 15.2731 | 14.4363 | 13.7114 | 13.072 | 12.5 | 8.7371 | 6.536 | 4.9743 | 3.7629 | 2.7731 | 1.9363 | 1.2114 | 0.57197 | 0 | -2.2011
Distancia da Bomba
Rebaixamento (S)
r

## Slide 21
Chart: 
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
Field data | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.12
Chart: 
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
Field data | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.12
Theis (1935)
=
s =
s =
Q(m3/d)
S =
Q(m3/d)
R
R1 R2
Rebaixamento
Modelo Dinâmico
(+) W(u)
Armazenamento

## Slide 22
=
s =
ln(u) u-
If u < 1 Then
'Wu = -Log(u) + a0 + u * (a1 + u * (a2 + u * (a3 + u * (a4 + u * a5))))
Dim t As Double
t = (a2 + (u * (a3 + (u * (a4 + (u * a5))))))
Wu = (-1 * Log(u)) + a0 + (u * (a1 + (u * t)))
Else
Wu = Exp(-u) / u * (u * u + b1 * u + b2) / (u * u + b3 * u + b4)
End If
End Function
Chart: 
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
Field data | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.12
Chart: 
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
Field data | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.12
S =
Q(m3/d)
R
s =
s =
Dinâmico
Armazenamento
Theis (1935)

## Slide 23
=
s =
=--ln(u)+u- +
If u < 1 Then
'Wu = -Log(u) + a0 + u * (a1 + u * (a2 + u * (a3 + u * (a4 + u * a5))))
Dim t As Double
t = (a2 + (u * (a3 + (u * (a4 + (u * a5))))))
Wu = (-1 * Log(u)) + a0 + (u * (a1 + (u * t)))
Else
Wu = Exp(-u) / u * (u * u + b1 * u + b2) / (u * u + b3 * u + b4)
End If
End Function
Chart: 
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
Field data | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.12
Chart: 
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
Field data | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.12
S =
Q(m3/d)
(r)
Capacidade de armazenamento
Theis (1935)
=
S =
S =

## Slide 24
Retenção específica
Vazão específica
Porosidade efetiva
Porosidade total
Coeficiente
de armazenamento
s =
Q(m3/d)
b
compressibilidade
+
s
0.000001 rochas
Livre Confinado

## Slide 25
Retenção específica
Vazão específica
Porosidade efetiva
Porosidade total
Coeficiente
de armazenamento
s =
Q(m3/d)
b
compressibilidade
+
s
0.000001 rochas
Livre Confinado

## Slide 26
Modelo Dinâmico
(+) W(u)
Armazenamento
Modelo Estacionário
b
/
a
Aq.
drop
Armazenamento específico
Armazenamento total
b

## Slide 27
Modelo Dinâmico
(+) W(u)
Armazenamento
Modelo Estacionário
b
/
a
Aq.
drop
Armazenamento específico
Armazenamento total
b

## Slide 29
Cooper & Jakob, 1946
01
02
S =
3
Simplifica
Modelo Dinâmico
(+) W(u)
Armazenamento

## Slide 30
S =
Cooper & Jakob, 1946
=
Rebaixamento
S =
01
R
3
Simplifica

## Slide 31
Cooper & Jakob, 1946
=
s =
S =
Rebaixamento (S)
=

## Slide 32
15,000 m3/d
37.61 m/d
0.5 m
600 m
40.000 m
50 m
10.000 m
Dupuit-Forchheimer (1805)
Thiem 1906
Cooper & Jakob
Theis
Capacidade de armazenamento
R
r1 r2
4
AQ não confinado
Aq. Livre

## Slide 33
15,000 m3/d
37.61 m/d
0.5 m
600 m
40.000 m
50 m
10.000 m
Dupuit-Forchheimer (1805)
Chart: Steady State Cone of Depression
| 0.2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
Drawdown (m) | 2.3565 | 1.5671 | 1.4 | 1.3027 | 1.2339 | 1.1806 | 1.1371 | 1.1004 | 1.0687 | 1.0407 | 1.0157 | 0.85171 | 0.68867 | 0.59371 | 0.52653 | 0.47452 | 0.43209 | 0.39627 | 0.36527 | 0.33796 | 0.31355 | 0.29148 | 0.27135 | 0.25284 | 0.23572 | 0.21979 | 0.15344 | 0.060186 | 0 | 0
Drawdown (m) | 2.0369 | 1.2563 | 1.091 | 0.99471 | 0.9266 | 0.87388 | 0.83087 | 0.79456 | 0.76314 | 0.73545 | 0.71071 | 0.54845 | 0.38707 | 0.29308 | 0.22657 | 0.17509 | 0.13309 | 0.097623 | 0.066936 | 0.039894 | 0.015724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
AQ não confinado

## Slide 34
0.981 m3/sec
750 L/sec irrigação Cabul
https://pubs.usgs.gov/sir/2009/5262/
Recharge irrigation
1.2x10^-3 m/day
1.2mm/day ... 438mm/year
0.0012 m/day
Chart: Steady State Cone of Depression
| 0.2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
Drawdown (m) | 2.0369 | 1.2563 | 1.091 | 0.99471 | 0.9266 | 0.87388 | 0.83087 | 0.79456 | 0.76314 | 0.73545 | 0.71071 | 0.54845 | 0.38707 | 0.29308 | 0.22657 | 0.17509 | 0.13309 | 0.097623 | 0.066936 | 0.039894 | 0.015724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dupuit-Forchheimer (1805)

## Slide 35
6
Newman
Teste escalonado

## Slide 36
Chart: Steady State Cone of Depression
| 0.2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
Drawdown (m) | 2.0369 | 1.2563 | 1.091 | 0.99471 | 0.9266 | 0.87388 | 0.83087 | 0.79456 | 0.76314 | 0.73545 | 0.71071 | 0.54845 | 0.38707 | 0.29308 | 0.22657 | 0.17509 | 0.13309 | 0.097623 | 0.066936 | 0.039894 | 0.015724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Steady State Cone of Depression
| 0.2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
Drawdown (m) | 2.3565 | 1.5671 | 1.4 | 1.3027 | 1.2339 | 1.1806 | 1.1371 | 1.1004 | 1.0687 | 1.0407 | 1.0157 | 0.85171 | 0.68867 | 0.59371 | 0.52653 | 0.47452 | 0.43209 | 0.39627 | 0.36527 | 0.33796 | 0.31355 | 0.29148 | 0.27135 | 0.25284 | 0.23572 | 0.21979 | 0.15344 | 0.060186 | 0 | 0
Drawdown (m) | 2.0369 | 1.2563 | 1.091 | 0.99471 | 0.9266 | 0.87388 | 0.83087 | 0.79456 | 0.76314 | 0.73545 | 0.71071 | 0.54845 | 0.38707 | 0.29308 | 0.22657 | 0.17509 | 0.13309 | 0.097623 | 0.066936 | 0.039894 | 0.015724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dupuit-Forchheimer (1805)

## Slide 37
c
1/c
5
Hantush & Jacob (1955)
R
S =
Q(m3/d)
Leaky Confined Aquifer

## Slide 38
5
Hantush & Jacob (1955)
c
1/c
R
S =
Q(m3/d)
Drenança
Resistência hidráulica
Fator de drenança
Chart: 1/u
T(m2/d) =
S =
B(m) =
c(days) =
1/c (d-1) =
K'(m/d) =
r/B =
b'(m) =

## Slide 39
Hantush & Jacob (1955)
Leaky Confined Aquifer
24,466 m³/d
4.2672 m
3,521 m²/d
1.17E-03
12 m
c
1/c
s =
=
Theis
=
Drenança
Resistência hidráulica
Fator de drenança

## Slide 40
t0
t1
t2
t0
t1
Skin effect
hWell
t
Δs
t
t3
Q(m3/d)
7
https://www.waterloohydrogeologic.com/help/aquifertest/index.html?at_chapter78.htm